Gebäudeerhebung und Radonsanierung

Standort					EGID:               		Haus-ID:

Kanton:                                               	PLZ/Ort:

Strasse/Nr.:

Name des Eigentümers:

Radonmesswerte (nur Maximalwerte)

Raum ohne Personenaufenthalt*:              Bq/m3     /	Raum mit Personenaufenthalt*:              Bq/m3

Messstelle:

Gebäude

☐ Einfamilienhaus		☐ Mehrfamilienhaus		☐ Arbeitsräume (Industrie, Werkstatt etc.)

☐ Kindergaten/Schule		☐ Öffentliches Gebäude (Verwaltung, Einkauf, Freizeit etc.)

Anderes:                                   		Parzellen Nr.:                  		Baujahr:

Untergeschoss:  ☐ Ja	☐ Nein			Anzahl Obergeschosse:

Freistehend:  ☐ Ja   ☐ Nein	Hanglage:  ☐ Ja   ☐ Nein	Mechanische Lüftung:  ☐ Ja   ☐ Nein

Fundament

| Fundamenttypen |  |  |  | Hohlraum unter dem Fundament (falls vorhanden) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Naturboden |  |  | ☐ | geschlossener Hohlraum |  |
| ☐ | Streifenfundament |  |  | ☐ | offener Hohlraum |  |
| ☐ | durchgehende Bodenplatte |  |  | ☐ | aufgefüllter Hohlraum (z.B. Kies, Schotter) |  |

Andere:

Erdberührte Flächen

| Böden (ca. in %) |  |  | Aussenwände (ca. in %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naturboden: |  |  | Beton: |  |  |
| Beton: |  |  | Backstein: |  |  |
| Holz: |  |  | Bruchstein: |  |  |
| Andere: |  |  | Andere: |  |  |

Heizung

☐ Zentralheizung	☐ Öl		☐ Gas		☐ Holz		☐ Elektroheizung

☐ Erdsonde		☐ Erdregister/Wärmetauscher	Andere:

Sanierung

Datum der Sanierung:                                     		Art der Sanierung:  ☐ aktiv	☐ passiv

Sanierungsmethode(n):

| im Haus |  |  |  | ausserhalb des Hauses |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Dichtigkeit verbessert |  |  | ☐ | Unterdruckerzeugung unter dem Fundament (Radonbrunnen) |  |
| ☐ | Luft entziehen, Unterdruckerzeugung (z.B. mit Ventilator) |  |  | ☐ | Überdruckerzeugung unter dem Fundament |  |
| ☐ | Luft zuführen, Überdruckerzeugung (z.B. mit Ventilator) |  |  | ☐ | Luftzirkulation unter dem Fundament (aktiv oder passiv) |  |

Andere:

Kosten (auf 100 Franken runden):	für Diagnose:               		für Sanierung:

Radonfachperson:

Kontrollmessung nach der Sanierung

| Dosimeter Nr. | Beginn der Messung | Ende der Messung | Stw. | Raumtyp | Personenaufenthalt ja/nein* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Personenaufenthalt ja = Räume, die regelmässig während mehreren Stunden pro Tag benutzt werden

Messstelle:

Bemerkungen:

Ausgefüllt von:                                                      	Ort, Datum:

Einsenden an:	Bundesamt für Gesundheit

Sektion Radiologische Risiken (BAF)

CH-3003 Bern

radon@bag.admin.ch